## Request for Quotation
RFQ Date تاريخ طلب العرض |  | 2026-05-14 |  | Quotation Valid Till العرض صالح لغاية
PR Reference رمز طلب الشراء |  |  |  | 26051302
Supplier's Information معلومات المزود
Commercial Name الاسم التجاري |  |  |  | Contact Person شخص التواصل لدى المزود
Address عنوان المزود |  |  |  | Mobile/ موبايل
To be filled by SRD supply chain team حقول يتم تعبئتها من قبل فريق المشتريات | [5 empty] | To be filled by supplier حقول يتم تعبئتها من قبل المزود
Item # تسلسل المادة | DESCRIPTION & ITEMS SPECIFICATION البيان ومواصفات المواد |  | Unit الوحدة | Quantity الكمية | Period المدة | Unit Price سعر الوحدة | Total Price السعر الكامل | Brand & Model Details العلامة التجارية والموديل | Notes ملاحظات
1 | Comprehensive rehabilitation of the existing government Rural Develeopment building in Maaret An Nouman community in Idelb to ensure safe, functional, and service-ready conditions as the attached BoQ and according to attached Terms and Conditions. إعادة تأهيل شاملة لمبنى التنمية الريفية الحكومي القائم في مجتمع/منطقة معرة النعمان في إدلب، لضمان أن يكون آمناً وعملياً وجاهزاً لتقديم الخدمات، وذلك وفقاً لجدول الكميات المرفق وبحسب الشروط والأحكام المرفقة. |  | lumpsum مبلغ مقطوع | 1 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Sub-Total | [7 empty] | المجموع
Period | [6 empty] | 1 | المدة
Sales Tax (if applicable) | [7 empty] | الضريبة (إن وجدت)
Other charges (if applicable) | [7 empty] | مصاريف أخرى (إن وجدت)
Discount (if applicable) | [7 empty] | الخصم على السعر (إن وجد)
Currency العملة |  | USD دولار أمريكي | Total Cost |  |  |  |  | السعر الكامل
Exchage Rate سعر الصرف |  |  |  | Date of Exchage Rate تاريخ سعر الصرف
Payment Terms شروط الدفع |  | Payment Through AlBARAKA BANK SL with the exchange rate of the day of payment تُسدَّد الدفعات عبر بنك البركة – سوريا، وبحسب سعر الصرف السائد في تاريخ الدفع. |  | Lead Time for Delivery المدة المطلوبة للتوصيل
Other Requirements متطلبات أخرى |  | Safety & Protection Measures Description: Ensure safe working environment. Specifications: Contractor must provide PPE (helmets, gloves, etc.). Site safety measures and signage. Compliance with occupational health and safety standards. Timeline & Performance Requirements Contractor must: Mobilize within 3-5 days of contract signing. Complete works within the agreed short timeframe (30 days). Provide a detailed work plan. Ensure no delays; penalties may apply for late completion. Quality Assurance & Handover All works subject to inspection and approval by the project/engineering team. Defects liability period (6 months). Final handover only after full compliance with specifications. |  | Delivery Address عنوان تسليم المواد |  |  | Idleb -Maaret An Nouman إدلب – معرة النعمان
Offer Received By مستلم العرض
Terms and Conditions الشروط العامة |  | العرض قابل للتجزئة ويحق للمنظمة تثبيت جزء من عرض السعر Offer is Separate-able, SRD has the right to take part of it على المزود التوقيع فوق الختم مباشرة, و ارفاق صورة عن الهوية الشخصية هو شرط لازم لقبول العرض Supplier's Signature should be over companys stamp, and providing copy of ID is a MUST to accept the offer
Supplier's Name, Signature, Stamp & Date اسم المزود و توقيعه وختمه و التاريخ

## جدول الكميات
جداول الكميات 26051302
# | Description/Specifications of Items or Service | مواصفات وخصائص المواد أو الخدمات المطلوبة | Unit الواحدة | الاعمال
|  |  |  | Estimated quantity | Unit Price السعر الإفرادي USD | Total السعر الإجمالي USD
1 | Carrying out demolition, removal, and debris disposal work using manual or mechanical tools | تنفيذ أعمال هدم وإزالة وترحيل الانقاض بالأدوات اليدوية أو الميكانيكية | m³ | 27
2 | Restoration and construction of block walls with appropriate materials and cement mortar and everything necessary | ترميم وبناء جدران البلوك مع المواد والمونة الاسمنتية المناسبة وكل مايلزم | m² | 190
3 | Supply and execution of plain concrete with or without formwork, grade 200 kg/m³ | تقديم وتنفيذ بيتون عادي بالقالب أو بدون قالب عيار 200كغ\م3 | m³ | 1
4 | Restoration and execution of a Tyrolean spray with 400 kg/m3 mortar | اعمال ترميم وتنفيذ رشة تيرولية بمونة عيار 400 كغ\م3 | m² | 770
5 | Restoration works (nail, rough, smooth) using pliers and preparing the wall where necessary. | أعمال ترميم الزريقة( مسمار ,خشنة , ناعمة ) باستخدام القدة مع تجهيز الجدار حيث لزم، | m² | 520
6 | Repairing cracks in walls and removing the damaged part and reconnect it to the wall by breaking, meshing and re-plastering. | أعمال تعبئة وأصلاح شقوق في الجدران مع تهيئة حول الشقوق وإزالة القسم التالف ووصلها بزريقة الجدار عن طريق التكسير والشبك وإعادة الزريقة | m/l | 10
7 | Presentation and implementation of ceramics for floors and walls in bathrooms and kitchen. | أعمال تقديم وتنفيذ سيراميك للأرضيات والجدران في الحمامات و المطبخ . | m² | 65
8 | Restoration and polishing of tiles and polishing | اعمال ترميم وجلي بلاط مع التلميع والتنكيل | m² | 500
9 | Repairing ceramics for floor and walls in kitchens and bathrooms. | أعمال تقديم وتركيب بلاط موزاييك للأرضيات | m² | 13
10 | Providing and installing overalls | تقديم وتركيب وزرة | m/l | 125
11 | supply and install marbles for stairs | تقديم وتركيب حجر تلبيس درج/مجلى (حجر عفني قاسي مجلي ) | m² | 30
12 | provison and installation of wrought iron with painiting and fixing and necessry works | تقديم وتركيب أعمال منجور معدني من الحديد مع الدهان والتثبيت وكل مايلزم. | KG | 800
13 | Providing and installing wooden doors with paint and accessories, along with preparing irregular door edges and everything necessary | تقديم وتركيب أبواب خشب مع الدهان والاكسسوارات مع تجهيز حواف الأبواب غير المنتظمة وكل مايلزم | m² | 29
14 | Providing and installing whitw windows UPVC with glass 5 cm, | تقديم وتركيب نوافذ upvcكاملة لون أبيض مع بلور سماكة 5 مم وكل مايلزم | m² | 60
15 | Providing and installing water tanks 2000 liter, iron plats not less than 1.8 mm | أعمال تقديم وتركيب خزان مياه 2000 ليتر صاج مزيبق سماكة لا تقل عن 1.8 مم مع الثبيت والوصل تركيب فواشه وكل ما يلزم | Unit | 2
16 | Providing and installing cooper tapes, high qulaity | تقديم وتركيب حنفية كروم من اجود الانواع مع كل ما يلزم | Unit | 6
17 | Provision and installation of Borsalan washbasin | أعمال تقديم وتركيب مغسلة بورسلان | Unit | 4
18 | Provision and installing normal toilet "suquat" | أعمال تقديم وتركيب مرحاض عربي | Unit | 2
19 | We offer services for supplying and installing Western-style toilets, including all necessary pipes, accessories, and everything else required. | أعمال تقديم وتركيب مرحاض افرنجي مع كامل التمديدات والاكسسوارات وكل مايلزم | Unit | 1
20 | Providing and installing a first-class stainless steel sink with everything necessary | تقديم وتركيب بالوعة ستالس ستيل نوع اول مع كل مايلزم | Unit | 2
21 | Provision and installing PPR pipes: 20, 25, 32 mm as needed. | أعمال تقديم وتركيب انابيب PPR, قطر 20, 25 مم حسب الحاجة وفق للشبكة الموجودة | m/l | 90
22 | Provision and installation of PVC pipes,(4 ) inches with all needed accessories. | أعمال تقديم وتركيب أنابيب صرف صحي( 4) أنش مع الإكسسوارات وكل ما يلزم | m/l | 20
23 | Wiring works of rain or sanitary drainage pipes | اعمال تسليك انابيب صرف مطري او صحي | m/l | 20
24 | Providing and implementing decorative painting works on two-sided walls. The price includes removing old paint in the damaged areas | تقديم وتنفيذأعمال دهان زياتي لزوم جدران ويشمل السعرحف الدهان القديم في الأماكن المتضررة. | m2 | 2040
25 | Providing and installing metal grilles for windows according to the drawings, along with everything necessary | تقديم وتركيب شبك معدني للنوافذ حسب المخططات مع كل مايلزم | m² | 40
26 | Supply and installation of a double-sided melamine-coated partition, 18 mm thick, with all necessary accessories and wooden beams, and everything required. | تقديم وتركيب قاطع من الميلامين ملبس على الوجهين سماكة 18 مم مع كافة الاكسسورات والعوارض الخشبية اللازمة مع كل مايلزم | m² | 24
27 | Chimney maintenance with hoods installed | صيانة مداخن مع تركيب اغطية | Unit | 2
28 | Providing and installing raindrops (roof water drain) of 4 inches of iron, along with installation and everything necessary | تقديم وتركيب نوازل مطرية (مصرف ماء للسطح) 4 انش من الحديد مع التثبيت وكل مايلزم. | m/l | 12
29 | Works including supply, installation, and outfitting of a complete electrical point (electrical switches, outlets, strips, sockets, rings, wiring, and light bulbs). | أعمال تقديم وتنفيذ وتجهيز نقطة كهربائية كاملة (مفاتيح كهربائية وماخد-شريط - سوكة - شمبر - تمديدات -لمبة) | Unit | 77
30 | Providing and installing a plastic electrical panel that can accommodate 8-12 circuits | تقديم وتركيب تابلو كهرباء بلاستيك يتسع من 8-12 قاطع | Unit | 2
31 | Providing and installing a 64 amp and 16 amp electrical circuit breaker as needed | تقديم وتركيب قاطع كهرباء 64امبير و 16 امبير حسب الحاجة | Unit | 12
32 | Providing and installing ramp railings for people with special needs | تقديم وتركيب درابزون رامبة لذوي الاحتياجات الخاصة | m.l | 6
33 | Providing and spreading red agricultural soil suitable for planting trees and free from impurities such as stones and backfill | تقديم و فرش تربة زراعية حمراء مناسبة لزراعة الاشجار و خالية من الشوائب كالحجارة و الردم | m³ | 10
34 | Providing and installing a metal wastebasket 40 cm long and 30 cm in diameter, with installation on a molded floor on the side of the paths in the garden | تقديم و تركيب سلة مهملات معدنية طول 40 سم و قطر 30 سم مع التثبيت على ارضية مصبوبة على طرف الممرات في الحديقة | PCS | 4
35 | Providing and planting forest cypress trees of not less than 2 meters in length, with all that is necessary, according to the directives of the supervising engineer | تقديم و زراعة اشجار سرو حراجي لا يقل طولها عن 2 متر مع كل ما يلزم حسب توجيهات المهندس المشرف | PCS | 5
36 | Providing and planting linden trees, the length of which is not less than 2.5 meters, with all that is necessary, according to the directives of the supervising engineer. | تقديم و زراعة اشجار زيزفون لا يقل طولها عن 2.5 متر مع كل ما يلزم حسب توجيهات المهندس المشرف | PCS | 5
37 | Providing and planting rose bushes with a length of not less than 50 cm, along with all that is necessary, according to the directives of the supervising engineer | تقديم و زراعة شجيرات ورود جوري طول لا يقل عن 50 سم مع كل ما يلزم حسب توجيهات المهندس المشرف | PCS | 10
38 | Garden cleaning work, removing stones and weeds | اعمال تنظيف الحديقة من الحجارة والاعشاب | Unit | 1
Total / المجموع النهائي (USD)
Supplier’s signature:
Supplier’s stamp: