## Request for Quotation
RFQ Date تاريخ طلب العرض |  | 2026-05-06 |  | Quotation Valid Till العرض صالح لغاية
PR Reference رمز طلب الشراء |  |  |  | 26041403
Supplier's Information معلومات المزود
Commercial Name الاسم التجاري |  |  |  | Contact Person شخص التواصل لدى المزود
Address عنوان المزود |  |  |  | Mobile/ موبايل
To be filled by SRD supply chain team حقول يتم تعبئتها من قبل فريق المشتريات | [5 empty] | To be filled by supplier حقول يتم تعبئتها من قبل المزود
Item # تسلسل المادة | DESCRIPTION & ITEMS SPECIFICATION البيان ومواصفات المواد |  | Unit الوحدة | Quantity الكمية | Period المدة | Unit Price سعر الوحدة | Total Price السعر الكامل | Brand & Model Details العلامة التجارية والموديل | Notes ملاحظات
1 | BEmONC Medincines دواء Annex 1 |  | Kit | 1 | 1
2 | BEmONC Medical consumables مستهلكات طبية Annex 2 |  | Kit | 1 | 1
3 | BEmONC Lab consumables مستهلكات مخبرية Annex 3 |  | Kit | 1 | 1
4 | BEmONC Medical Equipment أجهزة طبية Annex 4 |  | Kit | 1 | 1
Sub-Total | [7 empty] | المجموع
Period | [6 empty] | 1 | المدة
Sales Tax (if applicable) | [7 empty] | الضريبة (إن وجدت)
Other charges (if applicable) | [7 empty] | مصاريف أخرى (إن وجدت)
Discount (if applicable) | [7 empty] | الخصم على السعر (إن وجد)
Currency العملة |  | Syrian Pounds الليرة السورية | Total Cost |  |  |  |  | السعر الكامل
الليرة السورية
Exchage Rate سعر الصرف |  |  |  | Date of Exchage Rate تاريخ سعر الصرف
Payment Terms شروط الدفع |  | يتم إصدار جميع العروض بالدولار الامريكي (USD)، ,ولاكن سيتم الدفع حصراً بالليرة السورية عن طريق التحويل البنكي في تاريخ التحويل All offers will be issued in Syrian Pounds (SYP), and payments will be made exclusively in Syrian Pounds through bank transfer. |  | Lead Time for Delivery المدة المطلوبة للتوصيل
Other Requirements متطلبات أخرى |  | • الترخيص والموافقة (شرط إلزامي دون استثناء): يجب أن تكون جميع الأدوية مرخّصة ومسجّلة وموافق عليها من وزارة الصحة السورية. لا يُقبل أي تنازل/استثناء. • تاريخ الصلاحية: يجب ألا تقل مدة الصلاحية المتبقية عند التسليم عن 12 شهراً كحد أدنى. • التسليم والشحن: المورّد مسؤول بالكامل عن شحن وتسليم الأدوية إلى مستودع المنظمة في اعزاز. • الأسعار النهائية: الأسعار المقدمة هي أسعار نهائية وثابتة وتشمل جميع الضرائب والرسوم وتكاليف الشحن/التسليم حتى المستودع في اعزاز. (لا يقيل إضافة أي بند مصاريف أخرى خارج أسعار المواد) • يستطيع المزود التقديم على ملحق واحد فقط او ملحقين فقط او كل الملحقات • سيتم تقييم كل ملحق بشكل مستقل، وقد تتم الترسية على مزودين مختلفين. |  | Delivery Address عنوان تسليم المواد |  |  | مستودع المنظمة في اعزاز SRD warehouse in Azaz
Offer Received By مستلم العرض
Terms and Conditions الشروط العامة |  | العرض قابل للتجزئة ويحق للمنظمة تثبيت جزء من عرض السعر Offer is Separate-able, SRD has the right to take part of it على المزود التوقيع فوق الختم مباشرة, و ارفاق صورة عن الهوية الشخصية هو شرط لازم لقبول العرض Supplier's Signature should be over companys stamp, and providing copy of ID is a MUST to accept the offer
Supplier's Name, Signature, Stamp & Date اسم المزود و توقيعه وختمه و التاريخ

## Annex 1
Medincines Annex 1 , PR : 26041403
| Item Name | Item Unit | Qty | سعر الواحدة $ | السعر الإجمالي $ | Country of origin | Notes
1 | Albendazole 200 mg/5 mL | Suspension | 600 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA
2 | Albendazole 400 mg | Tab | 800 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
3 | amikacin100 mg | Amp | 45 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
4 | Amlodipine | Tab | 4000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
5 | amoxicillin 250mg/5ml | Bottle | 770 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
6 | amoxicillin 500 mg | Tab | 800 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
7 | amoxicillin200mg ,clavulanic acid 28mg /5ml | Bottle | 1000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
8 | amoxicillin400 mg ,clavulanic acid 57mg /5ml | Bottle | 1000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
9 | amoxicillin875 mg ,clavulanic acid 125mg | Tab | 4000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
10 | anti_D immunoglobulin (human) 250mcg | vial | 10 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
11 | aspirin 100 mg | Tab | 20000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
12 | Atropine | Amp | 200 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
13 | azithromycin 200mg/5ml - 15 ml | Bottle | 800 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
14 | azithromycin 500 mg | Tab | 2000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
15 | Benzyl Benzoate 25% | Lotion / Solution | 100 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
16 | betamethasone 0,5% | tube | 200 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
17 | Bisoprolol 5 mg | Tab | 8000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
18 | Calcium + Vitamin D | Tab | 800 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
19 | Calcium Gluconate 10% | Amp | 20 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
20 | cefixime 100 mg/5ml | Bottle | 400 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
21 | cefixime 400 mg | Tab | 2000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
22 | cefotaxime 1000 mg | vial | 300 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
23 | ceftriaxone 1000 mg | vial | 1000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
24 | chlorpheniramine maleat 4 mg + paracetamol 650 mg + phenylephrine 10 mg | Tab | 10000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
25 | Ciprofloxacin 500 mg/tab | Tab | 8000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
26 | dexamethazone 8 mg | Amp | 2000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
27 | Diazepam Injection | Amp | 20 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
28 | Diclofenac Sodium | Amp | 200 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
29 | Enalapril 5 mg | Tab | 6000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
30 | ferrous sulfate 200mg/5ml | Bottle | 1000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
31 | Folic Acid | Tab | 10000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
32 | Folic Acid + Iron | Tab | 12000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
33 | gentamycin 80 mg | Amp | 150 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
34 | glycerol 3.3 g | suppo | 150 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
35 | Hydrocortisone | vial | 200 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
36 | Hyoscine 10mg | Tab | 4000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
37 | Hyoscine 20mg /ml 1 amp | Amp | 400 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
38 | ibratropium bromide 500mcg+salbutamol 2.5 mg | Amp | 4000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
39 | Ibuprofen 100 mg /5ml | Bottle | 2000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
40 | Ibuprofen 400 mg | Tab | 12000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
41 | lansoprazole 30 mg | Cap | 20000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
42 | Lidocaine 0.2% | Amp | 200 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
43 | loratadine 10mg / tab | Tab | 12000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
44 | loratadine 1mg/5ml, 100ml oral liquid | Bottle | 1000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
45 | metformine 1000 mg | Tab | 40000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
46 | Methylergometrine 0.125 mg | Tab | 200 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
47 | Methylergometrine 0.2mg , ampoule | Amp | 300 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
48 | metronidazlo 500 mg | Tab | 4000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
49 | metronidazlo 750mg,moconazole 200mg,lidocain 100mg | vag-ovu | 2000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
50 | metronidazole 500mg , bag | bag | 40 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
51 | Miconazole/2% / cream / 30g | cream | 400 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
52 | Misoprostol | Tab | 300 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
53 | nitrofurantoin 100 mg | Tab | 8000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
54 | nitrofurantoin 50mg/5ml | Bottle | 100 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
55 | nystatin 100000iu /ml | Bottle | 150 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
56 | Omeprazole | Tab | 2000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
57 | Ondansetron 4mg/2ml | Amp | 500 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
58 | Ondansetron 8mg/2ml | Amp | 500 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
59 | Oral Rehydration Salts (ORS) | Sachet | 8000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
60 | Oxytocin 5 IU /ML / Amp - IM/IV | Amp | 150 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
61 | Paracetamol 120mg/5ml | Bottle | 1000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
62 | Paracetamol 500 mg | Tab | 20000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
63 | Paracetamol Amp IM | Amp | 200 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
64 | Paracetamol Amp IV | Amp | 100 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
65 | permethrin 5 % | Bottle | 480 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
66 | Prednisolone 5 mg | Tab | 1000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
67 | salbutamol 2.5mg /2.5ml | Amp | 12000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
68 | Serum NaCl 500ml , pouch | pouch | 500 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
69 | Silver Sulfadiazine Cream 1% | Cream | 300 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
70 | simethicone 66mg/ml | Bottle | 500 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
71 | Vitamin B-Complex | Amp | 100 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
72 | Vitamin K | Amp | 700 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
73 | Zinc Sulfate 20 mg (Zinc 20 mg) | Tab | 10000 |  |  | Syria سوريا, Turkish, EU, USA | الهندي غير مقبول
المجموع الكلي

## Annex 2
Medical consumables Annex 2 , PR : 26041403
| Item Name | مواصفات |  | Item Unit | Quantity | Unit Price $ | Total Price $
1 | Ortho-phthalaldehyde (OPA) Disinfectant (Cidex) | المادة الفعالة: أورثو-فثال ألدهيد (OPA) التركيز: محلول بتركيز 0.55% التفعيل: غير مطلوب (جاهز للاستخدام) العبوة: زجاجة بسعة 5 لتر | Active material: Ortho-phthalaldehyde (OPA) Concentration: 0.55% solution, Activation: not required (ready-to-use) bottle of 5 liter | liter | 50
2 | Povidone بوفيدون | النوع: محلول بوفيدون-يود مطهر جلدي. التركيز: 10% السعة: عبوات0.5 او ا لتر . ، العبوة: بلاستيكية محكمة الإغلاق مزودة برأس مدبب (Nozzle) لتسهيل الاستخدام الموضعي.، الاستخدام: مطهر موضعي للجلد والجروح قبل الإجراءات الطبية. | Type: Skin antiseptic povidone-iodine solution. Concentration: 10%. Capacity: 500 or 1000 ml bottles. Packaging: Airtight plastic bottle equipped with a nozzle for topical application. Use: Topical antiseptic for skin and wound disinfection prior to medical procedures. | liter | 300
3 | Medical Alocohol 70% كحول طبي بتركيز ‎ | كحول طبي إيثيلي بتركيز 70%. السعة: عبوات 5 ليتر.، العبوة: جالون بلاستيكي محكم الإغلاق، مقاوم للتسرب.، الاستخدام: مطهر موضعي للجلد والأسطح الطبية.، المطابقة: مطابق للمواصفات الدوائية المعتمدة ومسجل لدى الجهات المختصة. | Concentration: 70% ethanol. Capacity: 5-liter containers. Packaging: Leak-proof sealed plastic jerrycan. Use: Disinfection of skin and medical surfaces. Compliance: Conforms to approved pharmaceutical standards and registered with relevant authorities. | liter | 200
4 | Ultrasound gel جل طبي للأمواج فوق الصوتية | جل مخصص للتصوير بالأمواج فوق الصوتية. السعة: عبوات 1 ليتر. ، العبوة: زجاجة بلاستيكية مزودة بغطاء محكم أو رأس ضاغط لتسهيل الاستخدام. القوام: هلامي متجانس، غير لزج بشكل مفرط، لا يتكتل عند الفرد أو الاستخدام. اللون: شفاف أو أزرق فاتح. الخواص: غير مهيج للجلد، قابل للذوبان بالماء، لا يترك بقايا. المطابقة: مناسب للاستخدام الطبي ومتوافق مع أجهزة السونار المختلفة. | Capacity: 1-liter bottles. Packaging: Plastic bottle with tight cap or pump dispenser. Consistency: Homogeneous gel, non-excessively viscous, non-clumping. Color: Transparent or light blue. Properties: Non-irritating, water-soluble, residue-free. Compatibility: Suitable for medical use and compatible with ultrasound devices. | 1 L /bottle | 70
5 | Cotton قطن طبي | النوع: قطن طبي نقي 100%.، الشكل: رول.، الوزن الصافي: 500 غرام للعبوة.، الخواص: ناعم، عالي الامتصاص، خالٍ من الشوائب والروائح.، مغلف بغلاف بلاستيكي خارجي محكم لحمايته من الرطوبة والتلوث | Type: 100% pure medical cotton. Form: Roll. Net weight: 500 g per pack. Characteristics: Soft, highly absorbent, odor-free, impurity-free. Packaging: Sealed plastic wrap protecting from moisture and contamination. | 500G/Roll | 60
6 | Disposable Bed stretch Linen Sheet 100 cm * 250 cm ملاءة سرير طبية للاستعمال مرة واحدة (100 × 250 سم) | ملاءة سرير طبية للاستعمال مرة واحدة، أبعاد قياسية، مصنوعة من مادة غير منسوجة (Non-woven) متينة وخفيفة الوزن، غير منفذة للسوائل، مخصصة لتغطية أسِرّة الفحص أو النقالات في المرافق الصحية. | Single-use medical bed sheet with standard dimensions, made of durable and lightweight non-woven material. Fluid-resistant and intended for covering examination beds or stretchers in healthcare facilities. | piece | 1000
7 | Elastic Bandage 10 Cm رباط ضاغط مرن عرض 10 سم | قدرة عالية على التمدد , مزود بمشابك للتثبيت , مغلف ضمن غلاف بلاستيكي او ضمن علب كرتونية | High elasticity bandage with fastening clips, packaged in plastic wrap or carton boxes. | piece | 1600
8 | Gauze Bandage, Non-Sterile 10 Cm X 10 M شاش رباط غير معقم ‎10 سم × 10 م‎ | نسيج قطني 100%, غير قابل للتمدد غير لاصق , مغلف كل لفة ضمن غلاف بلاستيكي ، مقاس 10 سم × 10 متر | 100% cotton, non-elastic, non-adhesive. Individually packed. Size: 10 cm × 10 m. | piece | 10000
9 | Gauze Bandage, Non-Sterile 5 Cm X 5 M شاش رباط غير معقم ‎5 سم × 5 م‎ | نسيج قطني 100%, غير قابل للتمدد غير لاصق , مغلف كل لفة ضمن غلاف بلاستيكي ، مقاس 5 سم × 5 متر | 100% cotton, non-elastic, non-adhesive. Individually packed. Size: 5 cm × 5 m. | piece | 3000
10 | Gauze Sterile 10X10 شاش معقم ‎10 × 10 سم‎ | شاش ضماد طبي معقم مقاس 10 × 10 سم، مصنوع من نسيج قطني 100% عالي الامتصاص، غير قابل للتمدد وغير لاصق، معقم وجاهز للاستعمال، مغلف بكيس بلاستيكي عقيم و محكم الإغلاق، وعدد القطع في العبوة حسب المتوفر | Size: 10 × 10 cm. Material: 100% cotton, highly absorbent, non-elastic, non-adhesive. Sterile and ready for use. Packaging: sealed sterile plastic pouch. | piece | 5000
11 | Gauze, Paraffin 10X10 شاش بارافيني ‎10 × 10 سم‎ | شاش بارافين طبي معقم مقاس 10 × 10 سم، مصنوع من نسيج قطني طبي مشبع بالبارافين بشكل متجانس وغير لاصق، يحافظ على رطوبة الجرح ويمنع الالتصاق، مغلف فرديًا داخل غلاف ورقي–بلاستيكي طبي (Peel Pouch) محكم الإغلاق بوجه داخلي بطبقة عازلة للرطوبة، معقم وجاهز للاستعمال ومطابق للمواصفات الطبية القياسية | Size: 10 × 10 cm. Cotton gauze impregnated with paraffin to prevent adhesion and maintain wound moisture. Individually packed in medical peel pouch. Sterile and ready to use. | piece | 200
12 | Latex disposibel Gloves size MEDIUM قفازات لاتكس طبية للاستعمال مرة واحدة – مقاس متوسط | قفازات طبية من اللاتكس للاستعمال مرة واحدة، مقاس MEDIUM، العلبة تحتوي على 100 قفاز ، مصنوعة من لاتكس طبيعي عالي الجودة مرن ومتين، ، غير معقمة ، مزودة بحافة ملفوفة عند المعصم لسهولة الارتداء ومنع الانزلاق، مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة | Disposable latex gloves. Size: ’Medium. Box contains 100 gloves. High-quality natural latex, flexible and durable. Non-sterile with rolled cuff. Compliant with medical standards. | piece | 4000
13 | Latex disposibel Gloves size LARGE قفازات لاتكس طبية للاستعمال مرة واحدة – مقاس كبير | قفازات طبية من اللاتكس للاستعمال مرة واحدة، مقاس LARGE، العلبة تحتوي على 100 قفاز ، مصنوعة من لاتكس طبيعي عالي الجودة مرن ومتين، ، غير معقمة ، مزودة بحافة ملفوفة عند المعصم لسهولة الارتداء ومنع الانزلاق، مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة | Disposable latex gloves. Size: ’large. Box contains 100 gloves. High-quality natural latex, flexible and durable. Non-sterile with rolled cuff. Compliant with medical standards. | piece | 1000
14 | Gloves Surgical قفازات جراحية معقمة 7 | كفوف جراحية عقيمة من اللاتكس الطبيعي مع بودرة، مقاس 7، بطول عادي حتى المعصم، مرنة وعالية المتانة وتوفر حساسية لمس جيدة، معقمة وجاهزة للاستعمال مرة واحدة، مغلف كل زوج داخل غلاف طبي ورقي–بلاستيكي محكم الإغلاق، مطابقة للمواصفات الطبية القياسية. | Sterile surgical gloves made of natural latex with powder, size 7, standard wrist length. Flexible and highly durable, providing good tactile sensitivity. Sterile and intended for single use. Each pair individually packed in a sealed medical paper–plastic pouch to maintain sterility. Compliant with standard medical specifications. | زوج (Pair) | 350
15 | Gloves Surgical قفازات جراحية معقمة 7.5 | كفوف جراحية عقيمة من اللاتكس الطبيعي مع بودرة، مقاس 7.5، بطول عادي حتى المعصم، مرنة وعالية المتانة وتوفر حساسية لمس جيدة، معقمة وجاهزة للاستعمال مرة واحدة، مغلف كل زوج داخل غلاف طبي ورقي–بلاستيكي محكم الإغلاق، مطابقة للمواصفات الطبية القياسية. | Sterile surgical gloves made of natural latex with powder, size 7.5, standard wrist length. Flexible and highly durable, providing good tactile sensitivity. Sterile and intended for single use. Each pair individually packed in a sealed medical paper–plastic pouch to maintain sterility. Compliant with standard medical specifications. | زوج (Pair) | 100
16 | Gloves Surgical قفازات جراحية معقمة ، كم طويل الى المرفق | كفوف جراحية عقيمة من اللاتكس الطبيعي مقاس 7، بطول إضافي يصل إلى المرفق (Extra Long)، معقمة وجاهزة للاستعمال مرة واحدة، مغلف كل زوج داخل غلاف طبي ورقي–بلاستيكي محكم الإغلاق، يفضل نوعية PROTAC PF أو ما يعادلها من حيث الجودة والمواصفات | Sterile surgical gloves made of natural latex, size 7, extra-long length extending to the elbow. Sterile and intended for single use. Each pair individually packed in a sealed medical paper–plastic pouch to maintain sterility. Preferred brand: PROTAC PF or equivalent in quality and specifications | زوج (Pair) | 50
17 | IV Cannula قنية وريدية | مقاس 20 | Peripheral IV cannula – size 20G. | piece | 1500
18 | IV Cannula قنية وريدية | مقاس 18 | Peripheral IV cannula – size 18G. | piece | 200
19 | IV Cannula قنية وريدية | مقاس 22 | Peripheral IV cannula – size 22G. | piece | 500
20 | IV Cannula قنية وريدية | مقاس 24 | Peripheral IV cannula – size 24G. | piece | 200
21 | needle head رأس إبرة للحقن | رأس إبرة طبية للاستعمال مرة واحدة، لون أسود مقاس 22G، مصنوعة من فولاذ مقاوم للصدأ عالي الجودة، حادة ثلاثية القطع لتقليل الألم، متوافقة مع نظام Luer Lock ، معقمة ومغلفة فرديًا، مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة. | Single-use medical needle, color code: black, size 22G. Made of high-quality stainless steel. Triple-bevel sharp tip to minimize injection pain. Compatible with Luer-Lock systems. Sterile and individually packaged. Compliant with approved medical standards. | piece | 500
22 | needle head رأس إبرة للحقن | رأس إبرة طبية للاستعمال مرة واحدة، لون أزرق مقاس 23G، مصنوعة من فولاذ مقاوم للصدأ عالي الجودة، حادة ثلاثية القطع لتقليل الألم، متوافقة مع نظام Luer Lock ، معقمة ومغلفة فرديًا، مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة. | Single-use medical needle, color code: blue, size 23G. Made of high-quality stainless steel. Triple-bevel sharp tip to minimize injection pain. Compatible with Luer-Lock systems. Sterile and individually packaged. Compliant with approved medical standards. | piece | 500
23 | needle head رأس إبرة للحقن | رأس إبرة طبية للاستعمال مرة واحدة، مقاس 25G، مصنوعة من فولاذ مقاوم للصدأ عالي الجودة، حادة ثلاثية القطع لتقليل الألم، متوافقة مع نظام Luer Lock ، معقمة ومغلفة فرديًا، مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة. | Single-use medical needle, size 25G. Made of high-quality stainless steel. Triple-bevel sharp tip to minimize injection pain. Compatible with Luer-Lock systems. Sterile and individually packaged. Compliant with approved medical standards. | piece | 200
24 | Oxygen Mask-reusable With Nebulizer Adult قناع أكسجين قابل لإعادة الاستخدام مع جهاز رذاذ (نيبولايزر) للبالغين | قناع أكسجين قابل لإعادة الاستخدام مع حجرة نيبولايزر للبالغين، مصنوع من PVC طبي شفاف من نوعية جيدة، مزود بحجرة رذاذ بسعة قياسية مع أنبوب توصيل للأكسجين، تصميم مريح مع شريط تثبيت مرن للرأس، حواف ناعمة لتقليل تهيج الجلد، سهل التنظيف وإعادة الاستخدام، مناسب للاستخدام في مرافق الرعاية الصحية | Reusable adult mask with nebulizer chamber. Made of medical-grade transparent PVC. Includes oxygen tubing and elastic head strap. Comfortable and easy to clean. | piece | 100
25 | Oxygen Mask-reusable With Nebulizer Child قناع أكسجين قابل لإعادة الاستخدام مع جهاز رذاذ (نيبولايزر) للأطفال | قناع أكسجين قابل لإعادة الاستخدام مع حجرة نيبولايزر للأطفال، مصنوع من PVC طبي عالي الجودة، مزود بحجرة رذاذ مناسبة لجرعات الأطفال مع أنبوب توصيل للأكسجين، تصميم بحجم أطفال يضمن إحكامًا مناسبًا ومريحًا، مزود بشريط تثبيت مرن، قابل للتنظيف وإعادة الاستخدام، مناسب للاستخدام الطبي. | Reusable pediatric oxygen mask made of medical-grade PVC with nebulizer chamber and oxygen tubing. Child-sized with elastic strap. | piece | 100
26 | oxygine nasal spike reusable قنية أنفية للأكسجين قابلة لإعادة الاستخدام | قنية أكسجين أنفية قابلة لإعادة الاستخدام، نوعية جيدة، مصنوعة من PVC طبي شفاف ومرن، مزودة بفرعين أنفيين ناعمين لتقليل التهيج وضمان راحة المريض، مصممة لتزويد الأكسجين عبر الأنف بكفاءة، مزودة بأنبوب توصيل بطول قياسي متوافق مع مصادر الأكسجين الطبية، تثبيت مريح حول الأذنين والذقن، قابلة للتنظيف وإعادة الاستخدام في المرافق الصحية، مطابقة للمواصفات الطبية المعتمدة. | Reusable nasal cannula made of soft transparent medical PVC. Soft prongs for comfort, standard oxygen tubing, suitable for medical facilities. | piece | 100
27 | Plaster Mefix لاصق طبي تثبيت (Mefix) | لاصق طبي قماشي ذاتي الالتصاق (Plaster Mefix)، عرض 10 سم،طول 10 متر، مصنوع من نسيج غير منسوج مرن يسمح بمرور الهواء، لاصق طبي لطيف على الجلد يقلل من التهيج، قابل للقص حسب الطول المطلوب، يوفر تثبيتًا آمنًا للضمادات والقثاطر، مناسب للبشرة الحساسة، مطابقة للمواصفات الطبية المعتمدة. | Width: 10 cm. Length: 10 m. Non-woven breathable fabric with skin-friendly adhesive. Suitable for securing dressings and catheters. | roll | 200
28 | Silk Adhesive Plaster Hypoallergenic Tape 10 cm * 10 M لاصق طبي حريري مضاد للحساسية ‎10 سم × 10 م‎ | شريط لاصق طبي حريري (Silk Adhesive Plaster Hypoallergenic Tape)، عرض 5 سم وطول 10 متر، لون أبيض، مصنوع من نسيج حريري طبي يسمح بمرور الهواء، لاصق مضاد للحساسية ولطيف على البشرة، يوفر تثبيتًا قويًا وآمنًا للضمادات والأنابيب الطبية، سهل القص والتمزيق باليد، مناسب للاستخدام الطبي اليومي، مطابق للمواصفات الطبية المعتمدة. | Width: 5 cm. Length: 10 m. Hypoallergenic silk tape. White color. Breathable, strong fixation, hand-tearable. | piece | 40
29 | Surgical Blades size 21 شفرة جراحية مقاس | شفرات جراحية معقمة للاستعمال مرة واحدة، مقاس 21، مصنوعة من فولاذ كربوني أو ستانلس ستيل طبي عالي الجودة، حادة بدقة لضمان قطع نظيف، كل شفرة مغلفة بشكل فردي بتغليف معقم ومحكم، متوافقة مع مقابض الشفرات القياسية | Single-use sterile surgical blade, size 21, made of high-quality carbon steel or medical-grade stainless steel. Precisely sharpened to ensure clean and accurate cutting. Each blade individually packed in sterile, sealed packaging. Compatible with standard surgical blade handles. | piece | 6000
30 | Surgical Blades size 11 شفرة جراحية مقاس | شفرات جراحية معقمة للاستعمال مرة واحدة، مقاس 11، مصنوعة من فولاذ كربوني أو ستانلس ستيل طبي عالي الجودة، حادة بدقة لضمان قطع نظيف، كل شفرة مغلفة بشكل فردي بتغليف معقم ومحكم، متوافقة مع مقابض الشفرات القياسية | Single-use sterile surgical blade, size 11, made of high-quality carbon steel or medical-grade stainless steel. Precisely sharpened to ensure clean and accurate cutting. Each blade individually packed in sterile, sealed packaging. Compatible with standard surgical blade handles. | piece | 2000
31 | Surgical Blades size 15 شفرة جراحية مقاس | شفرات جراحية معقمة للاستعمال مرة واحدة، مقاس 15، مصنوعة من فولاذ كربوني أو ستانلس ستيل طبي عالي الجودة، حادة بدقة لضمان قطع نظيف، كل شفرة مغلفة بشكل فردي بتغليف معقم ومحكم، متوافقة مع مقابض الشفرات القياسية | Single-use sterile surgical blade, size 15, made of high-quality carbon steel or medical-grade stainless steel. Precisely sharpened to ensure clean and accurate cutting. Each blade individually packed in sterile, sealed packaging. Compatible with standard surgical blade handles. | piece | 2000
32 | Suture Nylon خيط جراحي نايلون | خيط جراحي نايلون غير ممتص مع إبرة قاطعة نصف دائرية (½ Circle)، قياس 0/2 | Non-absorbable nylon surgical suture with ½ circle cutting needle. | piece | 12
33 | Suture Nylon خيط جراحي نايلون | خيط جراحي نايلون غير ممتص مع إبرة قاطعة نصف استدارة (½ Circle)، قياس 4/0 | Non-absorbable nylon surgical suture with ½ circle cutting needle. | piece | 72
34 | Suture Nylon خيط جراحي نايلون | خيط جراحي نايلون غير ممتص مع إبرة قاطعة نصف استدارة (½ Circle)، قياس 3/0 | Non-absorbable nylon surgical suture with ½ circle cutting needle. | piece | 72
35 | Suture Vicryl خيط جراحي فيكريل | خيط جراحي فيكريل ممتص متعدد الشعيرات مع إبرة قاطعة نصف دائرة (½ Circle)، مقاس 0 | Absorbable braided Vicryl surgical suture with ½ circle cutting needle. | piece | 12
36 | Suture Vicryl خيط جراحي فيكريل | خيط جراحي فيكريل ممتص متعدد الشعيرات مع إبرة قاطعة نصف دائرة (½ Circle)، مقاس 1 | Absorbable braided Vicryl surgical suture with ½ circle cutting needle. | piece | 120
37 | Suture Vicryl خيط جراحي فيكريل | خيط جراحي فيكريل ممتص متعدد الشعيرات مع إبرة قاطعة بزاوية استدارة 3/8 دائرة، مقاس 2 | Absorbable braided Vicryl surgical suture with 3/8 circle cutting needle. | piece | 48
38 | Suture Chromic خيط جراحي كروميك | خيط جراحي كروميك ممتص طبيعي مع إبرة قاطعة استدارة 3/8 دائرة، مقاس 0 | Natural absorbable chromic surgical suture with 3/8 circle cutting needle. | piece | 24
39 | Suture Chromic خيط جراحي كروميك | خيط جراحي كروميك ممتص طبيعي مع إبرة قاطعة استدارة 3/8 دائرة، مقاس 1 | Natural absorbable chromic surgical suture with 3/8 circle cutting needle. | piece | 360
40 | Suture Chromic خيط جراحي كروميك | خيط جراحي كروميك ممتص طبيعي مع إبرة قاطعة استدارة 3/8 دائرة، مقاس 2 | Natural absorbable chromic surgical suture with 3/8 circle cutting needle. | piece | 48
41 | Suture Chromic خيط جراحي كروميك | خيط جراحي كروميك ممتص طبيعي مع إبرة قاطعة استدارة 3/8 دائرة، مقاس 2/0 | Natural absorbable chromic surgical suture with 3/8 circle cutting needle. | piece | 48
42 | Syringe +needle10 ml سرنغ مع إبرة ‎10 مل‎ | السعة 10 مل (10 سم³)، مدرج بتقسيمات واضحة ودقيقة بوحدة الملليلتر، نظام لور لوك (Luer Lock) ، مغلفة فرديًا بتغليف بلاستيكي محكم يضمن الحفاظ على التعقيم حتى لحظة الاستخدام. | Capacity: 10 ml (10 cm³). Graduated with clear and precise milliliter markings. Luer-Lock connection system. Individually packed in sealed plastic packaging to maintain sterility until use. | piece | 500
43 | Syringe +needle5ml سرنغ مع إبرة ‎5 مل‎ | السعة 5 مل (5سم³)، مدرج بتقسيمات واضحة ودقيقة بوحدة الملليلتر، نظام لور لوك (Luer Lock) ، مغلفة فرديًا بتغليف بلاستيكي محكم يضمن الحفاظ على التعقيم حتى لحظة الاستخدام. | Capacity: 5 ml (5 cm³). Graduated with clear and precise milliliter markings. Luer-Lock connection system. Individually packed in sealed plastic packaging to maintain sterility until use. | piece | 8000
44 | Syringe + Needle 3ml سرنغ مع إبرة ‎3 مل‎ | السعة 3 مل (3 سم³)، مدرج بتقسيمات واضحة ودقيقة بوحدة الملليلتر، نظام لور لوك (Luer Lock) ، مغلفة فرديًا بتغليف بلاستيكي محكم يضمن الحفاظ على التعقيم حتى لحظة الاستخدام. | Capacity: 3 ml (3 cm³). Graduated with clear and precise milliliter markings. Luer-Lock connection system. Individually packed in sealed plastic packaging to maintain sterility until use. | piece | 6000
45 | Syringe + Needle 1ml سرنغ مع إبرة ‎1 مل‎ | سرنغ 1 مل مع إبرة مقاس 27G، للاستعمال مرة واحدة، مصنوعة من بلاستيك طبي شفاف عالي الجودة، مدرجة بتقسيمات واضحة بالملليلتر، مزودة بإبرة فولاذ مقاوم للصدأ حادة ثلاثية القطع لتقليل الألم، معقمة ومغلفة فرديًا بتغليف محكم ومطابقة للمواصفات الطبية المعتمدة. | 1 ml disposable syringe with 27G needle. Made of high-quality transparent medical-grade plastic. Clearly graduated in milliliters. Equipped with a stainless-steel triple-bevel sharp needle to minimize pain. Sterile and individually packed in sealed packaging. Compliant with approved medical standards. | piece | 500
46 | Syringe Insulin سرنغ إنسولين | سرنغ إنسولين سعة 1 مل (U-100) مع إبرة مقاس 30G، للاستعمال مرة واحدة، مصنوعة من بلاستيك طبي شفاف مدرج بوحدات الإنسولين بدقة، مزودة بإبرة فولاذ مقاوم للصدأ رفيعة لتقليل الألم عند الحقن تحت الجلد، معقمة ومغلفة فرديًا بتغليف محكم ومطابقة للمواصفات الطبية المعتمدة. | 1 ml insulin syringe (U-100) with 30G needle, single-use. Made of transparent medical-grade plastic with precise insulin unit graduations. Equipped with a fine stainless-steel needle designed to minimize pain during subcutaneous injection. Sterile and individually packed in sealed packaging. Compliant with approved medical standards. | piece | 4500
47 | Tongue Depressor, wooden خافض لسان خشبي | خافض لسان خشبي للاستعمال الطبي، مصنوع من خشب أملس عالي الجودة خالٍ من الشظايا، بحواف ناعمة لتجنب أذية الفم، بطول قياسي مناسب للفحص السريري، محفوظ بشكل جيد داخل عبوات محكمة تحميه من الرطوبة والتلوث، | Medical tongue depressor made of smooth, high-quality wood free of splinters, with rounded edges to prevent oral injury. Standard length suitable for clinical examination. Properly packed in sealed containers to protect from moisture and contamination. | piece | 20000
48 | Suction Catheter (sonde) قثطرة شفط | المقاس: 8 ، المادة: PVC طبي مرن وشفاف، خالٍ من اللاتكس، الطرف: طرف أملس مستدير (atraumatic tip) مع فتحتات جانبية ، الطول: قياسي للاستخدام الفموي أو الأنفي حسب البروتوكول. ، معقم وجاهز للاستعمال مرة واحد ، مغلف فرديًا بإحكام | Size: 8. Material: flexible transparent medical-grade PVC, latex-free. Tip: smooth rounded atraumatic tip with side holes. Length: standard for oral or nasal suction according to clinical protocol. Sterile, single-use, and individually sealed packaging. | piece | 3000
49 | Suction Catheter (sonde) قثطرة شفط | المقاس: 10 ، المادة: PVC طبي مرن وشفاف، خالٍ من اللاتكس، الطرف: طرف أملس مستدير (atraumatic tip) مع فتحتات جانبية ، الطول: قياسي للاستخدام الفموي أو الأنفي حسب البروتوكول. ، معقم وجاهز للاستعمال مرة واحد ، مغلف فرديًا بإحكام | Size: 10. Material: flexible transparent medical-grade PVC, latex-free. Tip: smooth rounded atraumatic tip with side holes. Length: standard for oral or nasal suction according to clinical protocol. Sterile, single-use, and individually sealed packaging. | piece | 4000
50 | Suction Catheter (sonde) قثطرة شفط | المقاس: 14 ، المادة: PVC طبي مرن وشفاف، خالٍ من اللاتكس، الطرف: طرف أملس مستدير (atraumatic tip) مع فتحتات جانبية ، الطول: قياسي للاستخدام الفموي أو الأنفي حسب البروتوكول. ، معقم وجاهز للاستعمال مرة واحد ، مغلف فرديًا بإحكام | Size: 14. Material: flexible transparent medical-grade PVC, latex-free. Tip: smooth rounded atraumatic tip with side holes. Length: standard for oral or nasal suction according to clinical protocol. Sterile, single-use, and individually sealed packaging. | piece | 3000
51 | tracheal tube أنبوب رغامي | أنبوب رغامي مطوّق مع بالون (Cuffed Endotracheal Tube) مقاس 2 مم، مصنوع من PVC طبي شفاف ومرن، مزود ببالون منخفض الضغط وعالي الحجم مع صمام نفخ قياسي، مع خط معتم للأشعة، معقم ومغلف فرديًا وجاهز للاستعمال مرة واحدة. | Cuffed endotracheal tube with balloon, size 2 mm. Made of transparent, flexible medical-grade PVC. Equipped with a high-volume low-pressure cuff with standard inflation valve and radiopaque line. Sterile, individually packed, and intended for single use. | piece | 15
52 | tracheal tube أنبوب رغامي | نبوب رغامي مطوّق مع بالون مقاس 4 مم، مصنوع من PVC طبي عالي الجودة، مزود ببالون منخفض الضغط لضمان إحكام الإغلاق، مع خط معتم للأشعة، معقم ومغلف فرديًا ومطابق للمواصفات الطبية القياسية. | Cuffed endotracheal tube with balloon, size 4 mm. Made of high-quality medical-grade PVC with low-pressure cuff to ensure proper sealing. Includes radiopaque line. Sterile, individually packed, compliant with standard medical specifications. | piece | 20
53 | tracheal tube أنبوب رغامي | أنبوب رغامي مطوّق مع بالون مقاس 7 مم، مصنوع من PVC طبي مرن، مزود ببالون منخفض الضغط وعالي الحجم مع صمام تحكم، يحتوي على خط معتم للأشعة، معقم ومغلف فرديًا وجاهز للاستعمال الطبي. | Cuffed endotracheal tube with balloon, size 7 mm. Made of flexible medical-grade PVC. Equipped with high-volume low-pressure cuff with control valve and radiopaque line. Sterile, individually packed, and ready for medical use. | piece | 15
54 | Gown surgical Disposible رداء جراحي للاستعمال مرة واحدة | غاون (رداء) جراحي للاستعمال مرة واحدة قماش غير منسوج (Non-woven) من البولي بروبلين (SMS أو ما يعادلها)، مقاوم للسوائل. مستوى الحماية: مطابق لمعيار AAMI Level 2 أو 3 (حسب الاستخدام الجراحي). التصميم: أكمام طويلة مع أساور مطاطية (Knitted cuffs) لضمان إحكام الإغلاق. الإغلاق: أربطة خلفية عند الرقبة والخصر لتثبيت آمن. قياس ميديوم M ، مغلف فرديًا بتغليف محكم يحافظ على التعقيم. اللون: أزرق طبي أو أخضر | Single-use surgical gown made of non-woven polypropylene fabric (SMS or equivalent), fluid-resistant. Protection level compliant with AAMI Level 2 or Level 3 depending on surgical use. Design: long sleeves with knitted cuffs to ensure secure sealing. Closure: ties at the back of the neck and waist for secure fastening. Size: Medium (M). Individually packed in sealed sterile packaging to maintain sterility. Color: medical blue or green. | piece | 1000
55 | saftey box صندوق أمان للنفايات الحادة | Safety Box صندوق أمان للنفايات الحادة – للتخلص من النفايات الطبية الحادة. المادة: كرتون مقوّى عالي الكثافة، مقاوم للثقب والتسرب السعة: 5 لتر التصميم: مزود بغطاء علوي بفتحة مخصصة لإدخال الإبر والمواد الحادة دون ملامسة مباشرة. آلية الإغلاق: نظام إغلاق نهائي محكم (Tamper-proof) لمنع إعادة الفتح. مقاومة السوائل: بطانة داخلية أو معالجة مقاومة للرطوبة. الطباعة: تحمل علامة الخطر البيولوجي (Biohazard) وتعليمات الاستخدام. الاستخدام: للاستعمال مرة واحدة. المطابقة: مطابق لمعايير منظمة الصحة العالمية للتخلص الآمن من النفايات الحادة. | Safety box for disposal of medical sharps. Material: high-density reinforced cardboard, puncture- and leak-resistant. Capacity: 5 liters. Design: top lid with dedicated opening for safe disposal of needles and sharp materials without direct contact. Closure: tamper-proof final locking system preventing reopening. Fluid resistance: internal lining or moisture-resistant treatment. Printing: marked with Biohazard symbol and usage instructions. Use: single-use. Compliance: compliant with WHO standards for safe disposal of sharps waste. | piece | 200
56 | IV transfusion set مجموعة نقل سوائل وريدية | مجموعة نقل سوائل وريدية للاستعمال لمرة واحدة. المادة: PVC طبي شفاف، خالٍ من اللاتكس. حجرة التنقيط: شفافة مع فلتر مدمج المشبك: منظم تدفق (Roller Clamp) للتحكم الدقيق بمعدل التنقيط. الطول: قياسي الوصلة Luer Lock متوافقة مع القثاطر الوريدية. الإبرة مدببة وحادة مع غطاء واقٍ، مناسبة لأكياس أو عبوات السوائل. التغليف: مغلفة فرديًا ومحكمة الإغلاق. العلامة التجارية المفضلة: HM Health Care أو ما يعادلها من حيث الجودة والمواصفات. | Disposable intravenous infusion set. Material: transparent medical-grade PVC, latex-free. Drip chamber: transparent with integrated filter. Clamp: roller clamp for precise control of drip rate. Length: standard. Connector: Luer-Lock compatible with intravenous catheters. Needle: sharp spike with protective cap suitable for fluid bags or bottles. Packaging: individually packed in sealed packaging. Preferred brand: HM Health Care or equivalent in quality and specifications. | piece | 2500
57 | Medical Mask كمامة طبية | النوع: كمامة طبية جراحية للاستعمال مرة واحدة. الطبقات: ثلاث طبقات (3-Ply) من نسيج غير منسوج (Non-woven). التثبيت: حلقات أذن مطاطية مريحة أو رباط مطاطي لكل الراس. مشبك الأنف: سلك قابل للتشكيل لضمان إحكام الإغلاق. | Type: Disposable medical surgical mask. Layers: Three-layer (3-ply) non-woven fabric. Fixation: Comfortable elastic ear loops or elastic head ties. Nose Clip: Adjustable moldable wire to ensure a secure seal over the nose. | piece | 30000
58 | Showes cover غطاء أحذية طبي | المواصفات الفنية – Shoes Cover (غطاء أحذية، مصنوع من نسيج غير منسوج (Non-woven).، للاستعمال مرة واحدة.، مقاوم للسوائل الخفيفة والانزلاق.، مزود بشريط مطاطي لتثبيت محكم حول الحذاء. | Disposable shoe covers made of non-woven fabric. Fluid-resistant and slip-resistant. Equipped with an elastic band to ensure secure fitting around the shoe. Suitable for medical and healthcare environments. | piece | 2500
59 | head covers غطاء رأس طبي | المواصفات الفنية – Head Covers (غطاء رأس طبي، مصنوع من نسيج غير منسوج (Non-woven Polypropylene).، للاستعمال مرة واحدة، مزود بشريط مطاطي مرن محيط لضمان تثبيت محكم ومريح.، قياس موحد يناسب مختلف الأحجام. ، اللون: أزرق طبي أو أخضر (حسب التوفر).، المطابقة: مناسب للاستخدام في البيئات الطبية والجراحية. | Disposable medical head covers made of non-woven polypropylene fabric. Equipped with an elastic band around the edge for a secure and comfortable fit. Universal size suitable for different head sizes. Color: Medical blue or green (depending on availability). Suitable for use in medical and surgical environments. | piece | 2500
Total

## Annex 3
Lab consumables Annex 3 , PR : 26041403
| Item Name |  | مواصفات | Item Unit | QTY | Unit Price $ | Total Price $
1 | Albumin reagent كاشف الألبومين | كاشف الألبومين – طقم مخبري بسعة ‎250‎ مل، متوافق مع جهاز التحليل الكيميائي الحيوي من نوع Biosystems، العلامة التجارية المفضلة: Biosystems. | albomine reagent kit 250ml Must be compatible with Biosystems Biochemistry Analyzer ,Prefered brand :Biosystems | kit | 4
2 | ASLO reagent كاشف مضاد الستربتوليزين O (ASLO) | كاشف مضاد الستربتوليزين ‎O‎ (ASLO) – طقم بسعة ‎50‎ مل، متوافق مع جهاز التحليل الكيميائي الحيوي Biosystems، العلامة التجارية المفضلة: Spinreact. | ASLO kit 50ml reagent must be compatitible with biosysteme Biochemistry Analyzer,Prefered brand :Spinreact | kit | 4
3 | Bilirubin direct كاشف البيليروبين المباشر | كاشف البيليروبين المباشر – طقم بسعة ‎200‎ مل، متوافق مع جهاز التحليل الكيميائي الحيوي Biosystems، العلامة التجارية المفضلة: Spinreact. | Kit 200ml Must compatible with Biosystem Biochemistry Analyzer,Prefered brand :Spinreact | kit | 8
4 | Blood Test Kit طقم اختبار فصائل الدم | طقم اختبار تراص سريع لتحديد فصائل الدم ‎ABO‎ وعامل الريزوس ‎Rh(D)‎. | Rapid agglutination test kit for determining ABO and RH(D) blood groups | pack/3 | 15
5 | Creatinine reagent كاشف الكرياتينين | كاشف الكرياتينين – طقم ‎500‎ مل (R1 + R2)، متوافق مع جهاز التحليل الكيميائي الحيوي Biosystems، العلامة التجارية المفضلة: Spinreact. | creatinine reagent kit 500ml r1+r2 must be compitible with Biosystem Biochemistry Analyzer ,Preferred brand : Spinreact | kit | 8
6 | CRP reagent كاشف البروتين المتفاعل C (CRP) | كاشف البروتين المتفاعل ‎CRP‎ – طقم بسعة ‎500‎ مل، متوافق مع جهاز التحليل الكيميائي الحيوي Biosystems، العلامة التجارية المفضلة: IMPROGEN. | CRP reagent Kit 500ml must be compatitible with Biosystems Biochmistry Analyzer ,Preferred brand :IMPROGEN | kit | 8
7 | IRON reagent كاشف الحديد | كاشف الحديد ‎IRON-FZ‎ – طقم ‎200‎ مل يتضمن: ‎R1 (4×50 ml)‎، ‎R2 (4×500 mg)‎، ‎R3 (2×10 ml)‎، محلول معايرة ‎CAL (1×10 ml)‎؛ متوافق مع جهاز التحليل الكيميائي الحيوي Biosystems، العلامة التجارية المفضلة: Spinreact. | IRON -FZ reagent :kit 200ml Dehydrated cont : R1:4*50 ML .R2:4*500MG. R3:2*10 ML CAL:1*10ML must be compatitible with biosysteme Biochemistry Analyzer,Prefered brand :Spinreact | kit | 4
8 | Glugose reagent كاشف الغلوكوز | كاشف غلوكوز الدم – طقم ‎250‎ مل، متوافق مع جهاز التحليل الكيميائي الحيوي Biosystems، العلامة التجارية المفضلة: Biosystems. | Blood glucose reagent kit 250ml must be compatible with Biosystems Biochemistry Analyzer ,Preferred brand Biosystems | kit | 18
9 | SGPT/ALT reagent كاشف إنزيم ALT / SGPT | كاشف إنزيم ‎ALT / SGPT‎ – طقم ‎200‎ مل، متوافق مع جهاز التحليل الكيميائي الحيوي Biosystems، العلامة التجارية المفضلة: Biosystems. | SGPT/ALT reagent kit200ml. Must be compatible with Biosystem Biochemistry Analyzer .Preferred brand Biosystem | kit | 8
10 | Total Protine reagent كاشف البروتين الكلي | كاشف البروتين الكلي – طقم ‎250‎ مل من شركة Biosystems، متوافق مع جهاز التحليل الكيميائي الحيوي من نفس الشركة. | Total protine reagent Biosystem kit 250ml Must be compatible with Biosystem Biochemistry Analyzer ,Preferred brand : | kit | 3
11 | Urea reagent كاشف اليوريا | كاشف اليوريا ‎UREA / BUN-COLOR‎ – طقم ‎500‎ مل، متوافق مع جهاز التحليل الكيميائي الحيوي Biosystems، العلامة التجارية المفضلة: Biosystems. | UREA\BUN -COLOR reagent kit500ml Must be compatible with Biosystem Biochemistry Analyzer ,Preferred brand :Biosystem | kit | 5
12 | TRIGLYCERID reagent كاشف الدهون الثلاثية | كاشف ثلاثي الغليسريد – طقم ‎200‎ مل يتضمن ‎R1 (10×20 ml)‎ و ‎R2 (10×20 ml)‎ ومحلول معايرة ‎CAL (1×5 ml)‎، متوافق مع جهاز Biosystems، العلامة التجارية المفضلة: Spinreact. | TRIGLYCERID reagent :kit 200ml Dehydrated cont : R1:10*20 ML .R2:10=20ML CAL:1*5ML must be compatitible with biosysteme Biochemistry Analyzer,Prefered brand :Spinreact | kit | 5
13 | Calcium reagent كاشف الكالسيوم | كاشف الكالسيوم – طقم ‎500‎ مل متوافق مع أجهزة Biosystems، العلامة التجارية المفضلة: Spinreact. | Calcium reagent kit 500ml ,Must be compatible with Biosystems ,Preferred brand Spinreact , | kit | 8
14 | CHOLESTROL reagent كاشف الكوليسترول | كاشف الكوليسترول – طقم ‎200‎ مل يتضمن ‎R1 (10×20 ml)‎ و ‎R2 (10×20 ml)‎ مع محلول معايرة ‎CAL (1×5 ml)‎، متوافق مع جهاز Biosystems، العلامة التجارية المفضلة: Spinreact. | CHOLESTROL reagent :kit 200ml Dehydrated cont : R1:10*20 ML .R2:10=20ML CAL:1*5ML must be compatitible with biosysteme Biochemistry Analyzer,Prefered brand :Spinreact | kit | 5
15 | /URIC ACID reagent كاشف حمض اليوريك | كاشف حمض البول ‎Uric Acid‎ – طقم ‎200‎ مل يتضمن ‎R1 (10×20 ml)‎ و ‎R2 (10×20 ml)‎ مع محلول معايرة ‎CAL (1×5 ml)‎، متوافق مع جهاز Biosystems، العلامة التجارية المفضلة: Spinreact. | /URIC ACID reagent :kit 200ml Dehydrated cont : R1:10*20 ML .R2:10=20ML CAL:1*5ML must be compatitible with biosysteme Biochemistry Analyzer,Prefered brand :Spinreact | kit | 5
16 | RF quantity reagent كاشف العامل الروماتويدي الكمي (RF) | كاشف العامل الروماتويدي الكمي ‎RF‎ – طقم ‎50‎ مل، متوافق مع جهاز التحليل الكيميائي الحيوي، العلامة التجارية المفضلة: Spinreact. | RF quantity reagent kit 50 ml must be compatitible with the Biochemistry Analyzer,Prefered brand :Spinreact | kit | 8
17 | Reagent (for hematology analyzer) كواشف جهاز تحليل الدم (الهيماتولوجي) | كواشف جهاز تحليل الدم: محلول التخفيف ‎Diluent‎ بسعة ‎20‎ لتر + محلول التحليل ‎Lyse‎ بسعة ‎1‎ لتر، متوافقة مع جهاز Spencell 3N Hematology Analyzer، العلامة التجارية: Spinreact. | Reagent(diluent 20L)+lyse 1L.Must be compatible with the Spencell 3n Hematology analyzer. Brand name must be Spinreact | kit | 10
18 | widal test kit طقم اختبار فيدال | طقم اختبار فيدال للتشخيص المصلي، العلامة التجارية المفضلة: MORCAN F. | widal test kit ,Preferred brand:MORCAN F | kit | 6
19 | wright test kit طقم اختبار رايت | طقم اختبار رايت للتشخيص المصلي، العلامة التجارية المفضلة: MORCAN F. | Wright test kit ,Preferred brand :MORCAN F | kit | 6
20 | HCV rapid test cassette شريط اختبار سريع لفيروس التهاب الكبد C | شريط اختبار سريع للكشف عن التهاب الكبد الفيروسي ‎C‎، العلامة التجارية المفضلة: Abbott. | HCV rapid test casset,Prefrred brand :Abbott | unit | 100
21 | in vitro diagnostic test , HBSag cassette شريط اختبار تشخيصي سريع لمستضد التهاب الكبد B (HBsAg) | اختبار سريع للكشف عن مستضد التهاب الكبد ‎B‎ ‎(HBsAg)‎ للاستعمال لمرة واحدة، العلامة التجارية المفضلة: Abbott. | Rapid in vitro diagnostic HBsAg test cassette, single-use, ;Preferred brand :ABBOTT | unit | 100
22 | In vitro diagnostic test , HIV cassette شريط اختبار تشخيصي سريع لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) | اختبار سريع للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية ‎HIV‎ للاستعمال لمرة واحدة، العلامة التجارية المفضلة: Abbott. | Rapid in vitro diagnostic HIV test cassette, single-use; preferred brand: ABBOTT. | unit | 40
23 | Pregnancy test cassette شريط اختبار الحمل | اختبار حمل سريع، العلامة التجارية المفضلة: HIGH TOP. | Preferred brand :HIGH TOP | piece | 2000
24 | H-Pylori -rapid test cassette شريط اختبار سريع لجرثومة المعدة (H. pylori) | اختبار سريع للكشف عن Helicobacter pylori (الأجسام المضادة) – عبوة ‎25‎ اختبار، العلامة التجارية المفضلة: Abbott. | Preferred brand :ABBOTT-Antibody 25 test | kit | 5
25 | protein in urine اختبار بروتين البول | كاشف بروتين البول ‎Protein in urine / CSF‎ – طقم ‎200‎ مل متوافق مع جهاز التحليل الكيميائي الحيوي Biosystems، العلامة التجارية المفضلة: Biosystems. | Protein in urine - csf-reagent kit 200 ml. Must be compatible with Biosystem Biochemistry Analyzer .Preferred brand Biosystem | kit | 2
26 | EDTA tube أنبوب جمع دم يحتوي على مانع تخثر EDTA | أنبوب جمع دم يحتوي على مانع تخثر ‎EDTA‎ بسعة ‎2-5‎ مل، العلامة التجارية المفضلة: FL Medical. | EDTA blood collection tube ,2-5ml,anticoagulant ,Preferred brand .FL MEDICAL | unit | 12000
27 | ESR tube أنبوب اختبار سرعة ترسيب الدم (ESR) | أنبوب اختبار سرعة ترسيب الدم ‎ESR‎ مناسب للاستخدام مع حوامل القراءة، مع حامل قراءة سريع ‎ESR Fast Reader Rack‎، العلامة التجارية المفضلة: ML Medical. | ESR TUBE , CLASS TUBE suitable for hanging on reader rack + 1 ESR FAST READER RACK Preferred brand :ML MEDICAL | piece | 1000
28 | Haematocrit tubes blue أنابيب هيماتوكريت (مميزة باللون الأزرق) | أنبوب هيماتوكريت معالج بالهيبارين (مميز باللون الأزرق)، للاستعمال مرة واحدة، العلامة التجارية المفضلة: Vitrex Medical. | Haematocrit tube,blue-marked ,heparinized , disposable Preferred brand :Vitrex Medical. | Pack/100 | 0
29 | Haematocrit tubes red أنابيب هيماتوكريت (مميزة باللون الأحمر) | أنبوب هيماتوكريت غير معالج بالهيبارين (مميز باللون الأحمر)، للاستعمال مرة واحدة، العلامة التجارية المفضلة: Vitrex Medical. | Haematocrit tube,red-marked,non-heparinized ,disposable ,Preferred brand :Vitrex Medical | Pack/100 | 0
30 | Heads of pipettes blue رؤوس ماصات مخبرية بلاستيكية (زرقاء) | رؤوس ماصات مخبرية بلاستيكية للاستعمال مرة واحدة (زرقاء)، العلامة التجارية المفضلة: FL Medical. | Blue disposable pipette tips, Preferred brand :FL MEDICAL | Pack/500 | 20
31 | Heads of pipettes Yellow رؤوس ماصات مخبرية بلاستيكية (صفراء) | رؤوس ماصات مخبرية بلاستيكية للاستعمال مرة واحدة (صفراء)، العلامة التجارية المفضلة: FL Medical. | Yellow disposable pipette tips,Preferred brand :FL MEDICAL | Pack/1000 | 20
32 | Heparin tube أنبوب جمع دم يحتوي على الهيبارين | أنبوب جمع دم يحتوي على مانع تخثر هيبارين بسعة ‎2-5‎ مل، معقم، العلامة التجارية المفضلة: FL Medical. | Heparin blood collection tube ,2-5ml anticoagulant ,sterile . Preferred brand :FL Medical. | unit | 5000
33 | plastic tube , big volume volume 10 ml , use for urine sample collection أنبوب بلاستيكي لجمع عينات البول سعة 10 مل | أنبوب بلاستيكي لجمع عينات البول بسعة ‎10‎ مل مصنوع من بولي بروبلين طبي مع غطاء محكم مانع للتسرب، للاستعمال مرة واحدة، العلامة التجارية المفضلة: FL Medical. | Plastic urine collection tube, 10 ml capacity, medical-grade polypropylene, leak-proof cap, single-use, suitable for laboratory urine sample collection; preferred brand: FL Medical. | piece | 4000
34 | plastic tube , small volume volume 5 ml for preparing blood test samples أنبوب مخبري بلاستيكي سعة 5 مل لتحضير عينات الدم | أنبوب مخبري بلاستيكي بسعة ‎5‎ مل لتحضير عينات الدم، مصنوع من بولي بروبلين طبي مع غطاء مانع للتسرب، للاستعمال مرة واحدة، العلامة التجارية المفضلة: FL Medical. | Plastic laboratory tube, 5 ml capacity, medical-grade polypropylene, leak-proof cap, single-use, suitable for blood sample preparation; preferred brand: FL Medical. | piece | 6000
35 | microscope cover glasses أغطية الشرائح المجهرية | أغطية شرائح مجهرية من زجاج شفاف عالي الجودة بسماكة قياسية للاستخدام المخبري، العلامة التجارية المفضلة: ESLC. | Microscope cover glasses, clear high-quality glass, standard thickness, laboratory use; preferred brand: ESLC. | pack/1000 | 6
36 | Microscope slides شرائح مجهرية | شرائح مجهرية زجاجية شفافة جاهزة للاستخدام بحجم قياسي، العلامة التجارية المفضلة: ESLC. | Microscope slides, clear pre-cleaned glass, standard size , laboratory use; preferred brand: ESLC. | pack/50 | 70
37 | urine collecting bag for pediatric كيس جمع البول للأطفال | كيس جمع بول للأطفال الرضع، معقم للاستعمال مرة واحدة، مزود بلاصق طبي مضاد للحساسية ومانع للتسرب، العلامة التجارية المفضلة: FL Medical. | Pediatric urine collection bag, sterile, single-use, hypoallergenic adhesive, leak-proof, suitable for infant urine sample collection; preferred brand: FL Medical | unit | 200
38 | urine collection cans حاويات جمع البول | وعاء معقم لجمع عينات البول مصنوع من بلاستيك طبي مع غطاء لولبي محكم، للاستعمال مرة واحدة، العلامة التجارية المفضلة: FL Medical. | Urine collection container, sterile, medical-grade plastic with secure screw cap, single-use, suitable for laboratory urine sample collection; preferred brand: FL Medical. | unit | 4000
39 | Urine test strips شرائط تحليل البول | شرائط تحليل البول، العلامة التجارية المفضلة: ANALITICON COMBI-SCREEN. | Urine test strips ,Preferred brand :ANALITICON COMBI-SCREEN | pack | 18
40 | IMMERSION OIL زيت الغمر للمجهر | زيت الغمر للمجهر – عبوة ‎100‎ مل، العلامة التجارية المفضلة: Microxpress. | IMMERSION OIL kit 100 ML Prefered brand :Microxpress | kit | 3
41 | GIEMSA STAIN صبغة جيمسا | صبغة جيمسا المخبرية – عبوة ‎250‎ مل، العلامة التجارية المفضلة: MOS LAB. | GIEMSA STAIN Kit 250 ml Prefered brand :MOS LAB | kit | 4
42 | WOOD STICK أعواد خشبية مخبرية | أعواد خشبية مخبرية بقياس ‎2.2‎ مم × ‎150‎ مم، عبوة ‎10×100‎ قطعة، العلامة التجارية المفضلة: ML Medical. | WOOD STICK - SIZE : 2.2MM*150 MM KIT: 10*100pes Preferred brand :ML Medical | kit | 8
43 | THERMAL PAPER ROL لفافة ورق حراري للطابعة | لفافة ورق حراري للطابعة متوافقة مع جهاز Spencell 3N Hematology Analyzer، العلامة التجارية المفضلة: Micro Printer. | Preferred brand :Micro printer Must be compatible with the Spencell 3n Hematology analyzer | ROL | 50
Total

## Annex 4
Medical Equipment ANNEX4, PR: 26041403
| Name | Specification |  | QTY | Unit price$ | total $
1 | Pulse oximeters مقياس اكسجة الدم (إصبعي) | Portable, non-invasive device for spot measurement of arterial oxygen saturation (SpO₂) and pulse rate in adult and pediatric patients in health facilities and mobile clinic settings. Oxygen Saturation (SpO₂) range: 70% – 100% SpO₂ accuracy: ±2% (within 70%–100%) Pulse rate measurement range: 30 – 250 bpm Pulse rate accuracy: ±2 bpm or ±2% High-resolution LED or OLED digital display Automatic signal detection upon finger insertion Automatic power-off after inactivity (≤ 10 seconds) Low battery indicator Real-time pulse bar graph | . جهاز قياس التأكسج النبضي (إصبعي) جهاز محمول وغير جراحي لقياس تشبع الأكسجين في الدم الشرياني (SpO₂) ومعدل النبض للبالغين والأطفال، مناسب للاستخدام في المرافق الصحية والعيادات المتنقلة. نطاق قياس تشبع الأكسجين: 70% – 100% دقة القياس: ±2% ضمن المجال (70%–100%) نطاق قياس معدل النبض: 30 – 250 نبضة/الدقيقة دقة معدل النبض: ±2 نبضة/الدقيقة أو ±2% شاشة رقمية عالية الدقة (LED أو OLED) تشغيل تلقائي عند إدخال الإصبع إيقاف تلقائي بعد عدم الاستخدام (≤ 10 ثوانٍ) مؤشر انخفاض البطارية عرض مخطط نبض لحظي | 2
2 | GlucometerKit: Blood glucose meters + test strips (10 Boxes) + Lancet pen with compatible sterile lancets جهاز قياس السكر: جهاز قياس السكر + شرائط الفحص (10 علب) + قلم وخز مع إبر معقمة متوافقة | Portable blood glucose monitoring system (glucometer) suitable for point-of-care use in PHC/BEmONC settings Handheld, lightweight, compact design with protective casing Measurement Range: Approximately 10 – 600 mg/dL (0.6 – 33.3 mmol/L) Test time: ≤ 5 seconds Memory capacity: ≥ 200–500 test results Date and time stamping Large LCD display Visual indicators for errors and low battery Battery-operated (standard replaceable batteries) Battery life: ≥ 1,000 tests Preferred ACCU-CHECK ACTIVE or equillevent | 2. جهاز قياس السكر مع المستلزمات (Glucometer Kit) نظام محمول لقياس سكر الدم مناسب للاستخدام في نقاط تقديم الخدمة (PHC/BEmONC). تصميم خفيف ومحمول مع غلاف حماية نطاق القياس: 10 – 600 ملغ/دل (0.6 – 33.3 مليمول/لتر) زمن الفحص: ≤ 5 ثوانٍ سعة الذاكرة: ≥ 200–500 قراءة تسجيل التاريخ والوقت شاشة LCD كبيرة مؤشرات للأخطاء وانخفاض البطارية يعمل ببطاريات قابلة للاستبدال عمر البطارية: ≥ 1000 اختبار النوع المفضل: ACCU-CHECK ACTIVE أو ما يعادله | 2
3 | Sphygmomanometer( digital) جهاز قياس ضغط الدم (رقمي) | Portable digital blood pressure monitors Compact, lightweight, handheld design Automatic measurement of systolic and diastolic blood pressure and pulse rate Blood pressure: approx. 0–300 mmHg Pulse rate: approx. 40–180 beats/min Large, easy-to-read digital LCD display One-touch operation (fully automatic inflation/deflation) Memory function: stores previous readings (≥ 60 measurements recommended) Visual indicators for irregular heartbeat (if available) Standard adult cuff included (22–32 cm or adjustable) Battery-operated (AA batteries or equivalent) Low battery indicator Preferred ALPK2 brand or equivalent | 3. جهاز قياس ضغط الدم الرقمي تصميم مدمج، خفيف الوزن، يُحمل باليد قياس تلقائي لضغط الدم الانقباضي والانبساطي ومعدل النبض ضغط الدم: تقريباً 0–300 ملم زئبق معدل النبض: تقريباً 40–180 نبضة/الدقيقة شاشة رقمية كبيرة وسهلة القراءة (شاشة كريستال سائل) تشغيل بلمسة واحدة (نفخ/تفريغ تلقائي بالكامل) خاصية الذاكرة: تخزين القراءات السابقة (يوصى بـ ≥ 60 قراءة) مؤشرات بصرية لعدم انتظام ضربات القلب (إن توفرت) كُفة قياس قياسية للبالغين مرفقة (22–32 سم أو قابلة للتعديل) يعمل بالبطارية (بطاريات من نوع أأ أو ما يعادلها) مؤشر انخفاض مستوى البطارية النوع المفضل: ALPK2 أو ما يعادله | 3
4 | Stethoscope سماعة طبية | Acoustic stethoscope Dual-head chest piece (adult and pediatric sides) Tunable diaphragm for high and low frequency sounds High acoustic sensitivity for accurate auscultation Soft-sealing ear tips for improved sound isolation and comfort Adjustable headset with binaural stainless-steel construction Durable, flexible tubing resistant to cracking and easy to clean Preferred Littmann Classic III or equivalent | 4. سماعة طبية سماعة طبية قطعة صدر مزدوجة (للبالغين والأطفال) غشاء قابل للضبط للاستماع إلى الأصوات عالية ومنخفضة التردد حساسية صوتية عالية لضمان دقة الإصغاء سدادات أذن ناعمة محكمة الإغلاق لتحسين عزل الصوت والراحة هيكل قابل للتعديل مع أنبوبين سمعيين من الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب مرن ومتين مقاوم للتشقق وسهل التنظيفالنوع المفضل: Littmann Classic III أو ما يعادله | 3
5 | Otoscope جهاز فحص الأذن | Portable handheld otoscope Compact, lightweight, ergonomic design Light source: High-intensity LED illumination Magnification: Integrated optical lens with ≥ 3× magnification On/off switch integrated in handle Viewing window with clear, scratch-resistant lens Compatible with standard disposable ear specula Accessories included: Set of disposable specula (multiple sizes), Carrying case | 5. جهاز فحص الأذن (Otoscope) منظار أذن محمول تصميم مدمج، خفيف الوزن، مريح للاستخدام مصدر الإضاءة: إضاءة عالية الشدة بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء التكبير: عدسة بصرية مدمجة بتكبير ≥ 3 مرات مفتاح تشغيل/إيقاف مدمج في المقبض نافذة رؤية بعدسة شفافة مقاومة للخدش متوافق مع قمعات الأذن القياسية أحادية الاستخدام الملحقات: مجموعة قمعات أذن أحادية الاستخدام (بأحجام متعددة)، حقيبة حمل | 2
6 | Infrared Forehead Thermometer جهاز قياس الحرارة الجبهي بالأشعة تحت الحمراء | Non-contact infrared thermometer suitable for rapid screening in PHC/BEmONC settings Handheld, lightweight, ergonomic design Measurement mode: forehead (non-contact) Measurement range: approx. 32.0°C – 42.9°C Measurement time: ≤ 1–2 seconds Accuracy: ±0.2–0.3°C Large LCD display with backlight Fever alarm indicator (visual and/or audible) Memory function (stores previous readings ≥ 20) Automatic shut-off Battery-operated (AAA or AA batteries) | 6. ميزان حرارة جبهي بالأشعة تحت الحمرا ميزان حرارة بالأشعة تحت الحمراء غير تلامسي مناسب للفحص السريع في مرافق الرعاية الصحية الأولية تصميم يُحمل باليد، خفيف الوزن، مريح للاستخدام وضع القياس: الجبهة (بدون تلامس) نطاق القياس: تقريباً 32.0°م – 42.9°م زمن القياس: ≤ 1–2 ثانية الدقة: ±0.2–0.3°م شاشة عرض رقمية كبيرة مع إضاءة خلفية مؤشر إنذار الحمى (مرئي و/أو صوتي) وظيفة الذاكرة (تخزين القراءات السابقة ≥ 20 قراءة) إيقاف تلقائي يعمل بالبطارية (بطاريات من نوع AAA أو AA) | 3
7 | Weighing Scale (Adult) ميزان وزن للكبار | Electronic weighing scale suitable for adult patients in PHC/BEmONC settings Floor-standing or compact platform design, stable and non-slip surface Capacity: ≥ 150–180 kg Accuracy: ±100 g (0.1 kg) Large, easy-to-read digital display Tare (zero) function available Simple operation Constructed from durable, high-quality materials Surface easy to clean and disinfect Battery-operated (replaceable batteries) Low battery indicator | 7. ميزان وزن للبالغين ميزان إلكتروني مناسب لوزن المرضى البالغين في مرافق الرعاية الصحية الأوليةية تصميم أرضي أو منصة مدمجة، بسطح ثابت وغير قابل للانزلاق الحمولة: ≥ 150–180 كغ الدقة: ±100 غرام (0.1 كغ) شاشة رقمية كبيرة وسهلة القراءة توفر وظيفة التصفير (إلغاء الوزن) تشغيل بسيط مصنوع من مواد متينة وعالية الجودة سطح سهل التنظيف والتعقيم يعمل بالبطارية (بطاريات قابلة للاستبدال) مؤشر انخفاض مستوى البطارية | 1
8 | Newborn Weighing Scale ميزان حديثي الولادة | Electronic infant scale suitable for newborn and infant weighing Ergonomic tray design for safe positioning of newborns Capacity: ≥ 15–20 kg Accuracy: ±10 g Large LCD display Tare (zero) function (for blanket/cloth use) Stable base with anti-slip support Smooth, easy-to-clean surface (infection control compliant) Battery-operated | 8. ميزان حديثي الولادة ميزان إلكتروني مخصص لوزن حديثي الولادة والرضع تصميم حوضي مريح يضمن وضعية آمنة لحديثي الولادة الحمولة: ≥ 15–20 كغ الدقة: ±10 غرام شاشة عرض رقمية كبيرة (شاشة كريستال سائل) توفر وظيفة التصفير (للاستخدام مع الأغطية أو القماش) قاعدة ثابتة مع دعائم مانعة للانزلاق سطح أملس سهل التنظيف والتعقيم (متوافق مع معايير مكافحة العدوى) يعمل بالبطارية | 1
9 | Height/length measuring board لوحة قياس الطول / أطفال + رضع | Measuring board suitable for height (standing) and length (recumbent) measurement in PHC/BEmONC and nutrition settings Rigid, stable wooden construction Accuracy: ±1 mm (0.1 cm) , Clearly marked measurement scale (cm) Sliding headpiece and fixed foot piece for accurate positioning Durable material, easy to clean and disinfect Foldable or portable design for field use | 9. لوحة قياس الطول (واقِف/استلقائي) اطفال و رضع لوح قياس مناسب لقياس الطول (وضع الوقوف) والطول الاستلقائي (وضع الاستلقاء) في مرافق الرعاية الصحية الأولية وبرامج التغذية مصنوع من هيكل خشبي صلب وثابت الدقة: ±1 مم (0.1 سم)، مع تدريج قياس واضح بالسنتيمتر قطعة رأس متحركة وقطعة قدم ثابتة لضمان دقة التمركز مصنوع من مواد متينة وسهل التنظيف والتعقيم قابلا للطي أو محمولاً للاستخدام الميداني | 2
10 | Examination table طاولة فحص المرضى | Examination table suitable for general clinical use in PHC/BEmONC settings Standard dimensions: approximately 180 × 60 × 70 cm (L×W×H) Two-section design (backrest adjustable) Manually adjustable head/backrest using easy-to-use ratchet mechanism Backrest adjustable up to ≈ 45° angle Frame constructed from durable chrome-plated steel Corrosion-resistant and stable structure Mattress with high-density foam padding Covered with medical-grade synthetic leather (PU/PVC) Surface resistant to cleaning agents and disinfectants Smooth edges and stable base Load capacity: ≥ 150 kg | 10. طاولة فحص المرضى طاولة فحص مناسبة للاستخدام السريري العام في مرافق الرعاية الصحية الأولية الأبعاد القياسية: حوالي 180 × 60 × 70 سم (الطول × العرض × الارتفاع) تصميم مكون من جزأين (مسند ظهر قابل للتعديل) تعديل يدوي لمسند الرأس/الظهر باستخدام آلية مسننة سهلة الاستخدام إمكانية تعديل مسند الظهر حتى زاوية تقارب 45 درجة هيكل مصنوع من فولاذ مطلي بالكروم عالي المتانة مقاوم للتآكل وذو بنية ثابتة مرتبة مبطنة برغوة عالية الكثافة مغطاة بجلد صناعي طبي (بولي يوريثان/بولي فينيل كلوريد) سطح مقاوم لمواد التنظيف والمطهرات حواف ملساء وقاعدة ثابتة الحمولة: ≥ 150 كغ | 2
11 | Waste disposal bin(Yellow or Orange or Brown ) حاويات نفايات طبية (أصفر/برتقالي/بني) | Waste bin suitable for medical/infectious waste management in PHC/BEmONC settings Color-coded: Yellow or Orange or Brown Capacity: ≥ 50–60 liters Rigid, durable plastic construction Leak-proof and puncture-resistant body Smooth internal and external surfaces for easy cleaning and disinfection Tight-fitting lid , Foot pedal operation (hands-free opening) Resistant to cleaning agents and disinfectants Equipped with wheels (2 small rear wheels) for easy movement and cleaning | 11. حاويات نفايات طبية (أصفر/برتقالي/بني) حاوية نفايات مناسبة لإدارة النفايات الطبية/المعدية في مرافق الرعاية الصحية الأولية اللون: أصفر أو برتقالي أو بني السعة: ≥ 50–60 لتر مصنوعة من بلاستيك صلب ومتين هيكل مانع للتسرب ومقاوم للثقب أسطح داخلية وخارجية ملساء لسهولة التنظيف والتعقيم غطاء محكم الإغلاق، مع تشغيل بدواسة قدم (فتح بدون استخدام اليدين) مقاومة لمواد التنظيف والمطهرات مزودة بعجلات (عجلتان خلفيتان صغيرتان) لسهولة الحركة والتنظيف | 6
12 | Waste disposal bins Red حاويات نفايات طبية (أحمر) | Waste bin suitable for medical/infectious waste management in PHC/BEmONC settings Color-coded: RED Capacity: ≥ 50–60 liters Rigid, durable plastic construction Leak-proof and puncture-resistant body Smooth internal and external surfaces for easy cleaning and disinfection Tight-fitting lid , Foot pedal operation (hands-free opening) Resistant to cleaning agents and disinfectants Equipped with wheels (2 small rear wheels) for easy movement and cleaning | 12. حاويات نفايات طبية (أحمر) حاوية نفايات مناسبة لإدارة النفايات الطبية/المعدية في مرافق الرعاية الصحية الأولية اللون: أحمر السعة: ≥ 50–60 لتر مصنوعة من بلاستيك صلب ومتين هيكل مانع للتسرب ومقاوم للثقب أسطح داخلية وخارجية ملساء لسهولة التنظيف والتعقيم غطاء محكم الإغلاق، مع تشغيل بدواسة قدم (فتح بدون استخدام اليدين) مقاومة لمواد التنظيف والمطهرات مزودة بعجلات (عجلتان خلفيتان صغيرتان) لسهولة الحركة والتنظيف | 6
13 | Fetal Heart Rate Monitor (CTG) or Cardiotocograph (CTG) جهاز مراقبة نبض الجنين (CTG) | Portable fetal heart rate monitoring device suitable for ANC and BEmONC settings Handheld, lightweight, ergonomic design Measurement type: Doppler ultrasound for fetal heart rate detection Real-time fetal heart rate display Built-in speaker for audible fetal heart sounds Volume control LCD display (digital readout of fetal heart rate) Battery-operated (rechargeable or replaceable batteries) | 13. جهاز مراقبة نبض الجنين (CTG) جهاز محمول لمراقبة معدل نبض قلب الجنين تصميم يدوي خفيف الوزن ومريح للاستخدام نوع القياس: موجات فوق صوتية دوبلر للكشف عن معدل نبض قلب الجنين عرض مباشر لمعدل نبض قلب الجنين مكبر صوت مدمج لسماع أصوات نبض الجنين إمكانية التحكم في مستوى الصوت شاشة عرض رقمية (تعرض معدل نبض قلب الجنين) يعمل بالبطارية (قابلة للشحن أو للاستبدال) | 2
14 | Suction devices جهاز سحب مفرزات طبي | Portable electric suction device suitable for PHC/BEmONC use Compact, lightweight design Adjustable suction pressure: Maximum vacuum pressure: ≥ 0.75 bar (≈ 560 mmHg) Flow rate: ≥ 15 L/min Single collection jar, Capacity: ≥ 2.5 liters, Removable and easy to clean Overflow protection system, Bacterial filter included Simple control panel (pressure regulator + gauge) Durable, easy-to-clean outer casing Suction type: electric (AC powered), Power supply: 220–240V AC | 14. جهاز سحب مفرزات طبي جهاز شفط كهربائي محمول مناسب للاستخدام في مرافق الرعاية الصحية الأولية تصميم مدمج وخفيف الوزن ضغط شفط قابل للتعديل: ضغط تفريغ أقصى ≥ 0.75 بار (≈ 560 ملم زئبق) معدل التدفق: ≥ 15 لتر/الدقيقة وعاء تجميع واحد بسعة ≥ 2.5 لتر، قابل للإزالة وسهل التنظيف نظام حماية من الامتلاء الزائد، مع فلتر بكتيري مدمج لوحة تحكم بسيطة (منظم ضغط + مقياس ضغط) هيكل خارجي متين وسهل التنظيف نوع الجهاز: كهربائي، مصدر الطاقة: 220–240 فولت تيار متردد | 2
15 | Ultrasound machine plus 2 probes مرفق مع بروب عادي وبروب نسائي | Applications: Abdomen, OB/GYN, Imaging technologies: i-Image, SRA, Compound imaging, THI Display Modes: B, B/B, 4B, M, B/M, PW Gray Scale: 256 Levels Scanning Depth: 240mm Max (depend on the probe types) Probe: 3.5 MHz – 5.0 MHz Convex Cine Loop: 256 frames Zoom: 4 steps Software Packages: Dedicated measurement package: General, OB/GYN, URO, Cardiac, Vascular, Small parts Archives Management: Patient information management, images record, exam report Standard Configuration: 1 probe connector, 3 USB ports, VGA port, Video port, LAN port, Full Screen Display Mode, i-Image, Chroma, SRA, Compound imaging, THI, 8G memory card, PW Mode Available: Waterproof keyboard cover, Support PC Printer, Preferred CHISON brand or equivalent Supplied with a standard probe and a gynecologic function probe | جهاز التصوير بالأمواج فوق الصوتية (الإيكو) لتطبيقات: البطن، النساء والتوليد، تقنيات التصوير: تحسين الصورة، تقليل التشويش، التصوير المركب، التصوير التوافقي النسيجي أنماط العرض: النمط ثنائي الأبعاد، ثنائي الأبعاد/ثنائي الأبعاد، أربعة صور ثنائية الأبعاد، نمط الحركة، ثنائي الأبعاد/نمط الحركة، دوبلر نبضي تدرج الرمادي: 256 مستوى عمق المسح: 240 مم كحد أقصى (يعتمد على نوع المسبار) المسبار: محدب 3.5 – 5.0 ميغاهرتز التسجيل الحركي: 256 إطار التكبير: 4 درجات حزم البرامج: حزمة قياسات مخصصة: عام، النساء والتوليد، المسالك البولية، القلب، الأوعية الدموية، الأجزاء الصغيرة إدارة الأرشيف: إدارة معلومات المرضى، تسجيل الصور، تقرير الفحص التجهيز القياسي: منفذ مسبار واحد، 3 منافذ ناقل تسلسلي عام، منفذ عرض مرئي، منفذ فيديو، منفذ شبكة محلية، نمط عرض كامل الشاشة، تحسين الصورة، تلوين، تقليل التشويش، التصوير المركب، التصوير التوافقي النسيجي، بطاقة ذاكرة 8 غيغابايت، نمط دوبلر نبضي المتوفر: غطاء لوحة مفاتيح مقاوم للماء، دعم طابعة الحاسوب العلامة التجارية المفضلة: تشيسون أو ما يعادلها مرفق مع بروب عادي وبروب نسائي | 1
16 | Mobile examination lamp مصباح فحص متنق | Light intensity: 20,000-50,000 lux; LED (50,000 hours life); Adjustable arm: 80-120 cm; wheels | 16. مصباح فحص متنقل شدة الإضاءة: 20,000–50,000 لوكس نوع الإضاءة: صمام ثنائي باعث للضوء (عمر تشغيلي 50,000 ساعة) ذراع قابل للتعديل: 80–120 سم مزود بعجلات | 1
17 | wheelchair كرسي متحرك يدوي لنقل المرضى | Manual wheelchair suitable for patient transport in PHC/BEmONC settings Foldable, compact design for easy storage and transport Frame constructed from chrome-plated steel Durable, corrosion-resistant structure Seat and backrest made of strong, easy-to-clean material (nylon or PVC) Rear wheels: large solid or pneumatic tires (≥ 20–24 inch) Front wheels: solid caster wheels (≥ 6–8 inch) Fixed or detachable armrests Foldable or removable footrests Manual hand rims for self-propulsion Parking brakes on rear wheels Load capacity: ≥ 100–120 kg | كرسي متحرك يدوي لنقل المرضى كرسي متحرك يدوي مناسب لنقل المرضى في مرافق الرعاية الصحية الأولية (PHC) تصميم قابل للطي ومضغوط لسهولة التخزين والنقل. هيكل مصنوع من فولاذ مطلي بالكروم. بنية متينة ومقاومة للتآكل والصدأ. المقعد ومسند الظهر مصنوعان من مادة قوية وسهلة التنظيف (نايلون أو PVC). العجلات الخلفية: كبيرة، صلبة أو هوائية (بقطر ≥ 20–24 إنش). العجلات الأمامية: دوّارة صلبة (بقطر ≥ 6–8 إنش). مساند ذراعين ثابتة أو قابلة للفصل. مساند قدمين قابلة للطي أو الإزالة. حلقات دفع يدوية لتمكين الحركة الذاتية. فرامل تثبيت على العجلات الخلفية. الحمولة القصوى: ≥ 100–120 كغ. | 1
18 | Patient Stretcher with wheel نقالة مرضى مزودة بعجلات | Multi-functional patient bed suitable for BEmONC, emergency, and examination use Mobile, heavy-duty design with stable base Dimensions: approximately 206 × 78 cm Height adjustable: approx. 60 – 85 cm Backrest adjustable up to ≈ 70° Trendelenburg position: 0° – 17° Height adjustment: hydraulic system with foot pedals (both sides) Frame: steel structure with anti-corrosion coating Side rails: full-length aluminum, foldable Mattress: Waterproof, Antibacterial, Easy to clean Wheels: 360° swivel castors (≥150 mm), Central locking brake system and directional lock Load capacity: ≥ 200–250 kg Accessories: IV pole (height adjustable) | 18. نقالة مرضى مزودة بعجلات سرير مرضى نفال متعدد الوظائف ة الأبعاد: تقريباً 206 × 78 سم ارتفاع قابل للتعديل: تقريباً 60 – 85 سم مسند ظهر قابل للتعديل حتى زاوية ≈ 70° وضعية ترندلينبورغ: 0° – 17° تعديل الارتفاع: نظام هيدروليكي مع دواسات قدم (من الجانبين) الإطار: هيكل فولاذي مع طلاء مقاوم للتآكل حواجز جانبية: ألومنيوم بطول كامل، قابلة للطي المرتبة: مقاومة للماء، مضادة للبكتيريا، سهلة التنظيف العجلات: دوران 360° (≥150 مم)، نظام فرامل مركزي مع قفل اتجاهي الحمولة: ≥ 200–250 كغ الملحقات: حامل محاليل وريدي (قابل لتعديل الارتفاع) | 1
19 | Foldable medical privacy screenالستارة عبارة عن قماش بلاستيكي سهل المسح والتنظيف | Type: Free-standing, foldable room divider Panels: 3 panels, connected with durable hinges Frame material: Lightweight metal (aluminum or steel) with rust-resistant coating Screen material: Opaque, washable, flame-retardant fabric or vinyl Dimensions: Each panel approx. 150–180 cm height; Width per panel approx. 40–60 cm Stability: Non-slip feet or rubber caps for floor grip Cleaning: Wipeable, suitable for infection control | ستارة طبية قابلة للطي النوع: فاصل قائم بذاته وقابل للطي. عدد الألواح: 3 ألواح متصلة بمفصلات متينة. مادة الإطار: معدن خفيف الوزن (ألمنيوم أو فولاذ) مع طلاء مقاوم للصدأ. مادة الستارة: قماش غير شفاف، قابل للغسل ومقاوم للاشتعال، أو من مادة الفينيل. الأبعاد: ارتفاع كل لوح تقريباً 150–180 سم، وعرض كل لوح تقريباً 40–60 سم. الثبات: مزود بأقدام مانعة للانزلاق أو قواعد مطاطية لضمان ثباته على الأرض. التنظيف: سطح قابل للمسح، مناسب لمتطلبات مكافحة العدوى. | 2
Grand total